Приложение № 3 к конкурсной документации

ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту  общего имущества собственников помещений  в многоквартирном доме, являющих объектом конкурс

| Наименование работ | Периодичность | Стоимость на 1 кв.м. общей площади |
| --- | --- | --- |
| УБОРКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК |
| Мытье лестничных площадок и маршей | 3 раза в месяц | 1,85 |
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей | 4 раза в неделю |  |
| Мытье полов мест общего пользования | 1 раз в неделю |  |
| Мытье окон | 2 раза в год |  |
| Дератизация, Дезинсекция | По мере необходимости |  |
| УБОРКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА |
| Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения, Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); | 3 раза в неделю | 2,21 |
| Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд в холодный период. | 5 раз в неделю |  |
| Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; | 5 раз в неделю |  |
| Подметание и уборка придомовой территории; | 3 раза в неделю |  |
| Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд в теплый период | 5 раз в неделю |  |
| Уборка и выкашивание газона |  |  |
| АВАРИЙНО ДИСПЕЧЕРСКАЯ ОБСЛУЖИВАНИЕ |
| Прием от собственника(ов) и пользующихся его Помещением(ями) в Многоквартирном доме лиц заявок и сообщений об авариях и нарушениях | Ежедневно | 1,33 |
| РАБОТЫ ВЫПОЛНЯЕМЫЕВ ЦЕЛЯХ НАДЛЕЖАЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ СИСТЕМ ВЕНТЕЛЯЦИИ |
| Проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них; | 2 раза в год | 0,07 |
| Устранение не плотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений | 2 раза в год |  |
| Проведение восстановительных работ | при необходимости |  |
| РАБОТЫ ВЫПОЛНЯЕМЫЕВ ЦЕЛЯХ НАДЛЕЖАЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ |
| Проведение ТО и устранение незначительных неисправностей в электротехнических устройств. | 2 раза в год | 0,55 |
| Проверка исправности, работоспособности, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств. | 2 раза в год |  |
| Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем. | постоянно |  |
| Проверка состояния контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.) Замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров термометров и т.п.); | По мере выявления нарушений |  |
| Восстановление работособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.) относящихся к общему имуществу, | По мере выявления нарушений |  |
| Проверка состояния трубопроводов и соединительных элементов. | 1 раз в год |  |
| Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений | 1 раз в год |  |
| РАБОТЫ ВЫПОЛНЯЕМЫЕВ ЦЕЛЯХ НАДЛЕЖАЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ СИСТЕМ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ |
| Проведение технических осмотров, ремонт замена внутридомовых электрических сетей до 3-х метров, ремонт шкафов и вводно распределительных устройств. | 2 раза в год | 0,44 |
| РАБОТЫ ВЫПОЛНЯЕМЫЕВ ЦЕЛЯХ НАДЛЕЖАЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ |
| Ремонт, регулировка промывка расконсервация системы центрального отопления | 1 раз в год | 2,88 |
| ПОДГОТОВКА МКД К СЕЗОННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ |
| Мелкий ремонт окон до 2 м2 | 1 раз в год | 1,55 |
| Мелкий ремонт дверных заполнений до 3м2 (проверка работоспособности фурнитуры, плотности притворов при необходимости проведения восстановление работ) | 1 раз в год |  |
| РАБОТЫ ВЫПОЛНЯЕМЫЕВ ЦЕЛЯХ НАДЛЕЖАЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ КРЫШИ |
| Проверка состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек; | 2 раза в год | 0,85 |
| Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; | постоянно |  |
| Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; | постоянно |  |
| 4. Проверка кровли на отсутствие протечек и устранение протечек кровли и их причин. | 2 раза в год |  |
| РАБОТЫ ВЫПОЛНЯЕМЫЕВ ЦЕЛЯХ НАДЛЕЖАЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ ОТДЕЛКИ ПОДЬЕЗДОВ |
| Восстановление (ремонт) штукатурки перегородок известковым раствором, окраска стен помещений общего пользования, металлических элементов лестниц | 1 раз в 2 года | 1,88 |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ |
| 1. Содержание малых архитектурных форм |  | 0,30 |
| 2. Ремонт ограждений |  |  |
| 3. Завоз песка, земли |  |  |
| Паспортно-регистрационная учётная работа |  | 1,08 |
| Банковские платежи |  | 1,25 |
| Арендные платежи |  | 1,26 |
| Налоги |  | 0,18 |
| Содержание автотранспорта |  | 1,76 |
| Управление МКД |  | 2,56 |
| ИТОГО: |  | 22,00 |

*Перечень обязательных работ и услуг устанавливается сторонами в зависимости от уровня благоустройства, конструктивных и технических параметров МКД, включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и услуг, и т.д.